## AVVERTENZA
SIMULATORE FONTI RINNOVABILI 2026
Avvertenza sull'utilizzo
AVVERTENZA IMPORTANTE – RISULTATI INDICATIVI Il presente simulatore costituisce esclusivamente uno strumento di valutazione preliminare e fornisce stime indicative, che devono essere verificate puntualmente prima di assumere qualsiasi decisione di investimento o di presentare domanda di agevolazione. Alla data di predisposizione del simulatore, alcuni aspetti applicativi dell'Avviso sono ancora suscettibili di chiarimenti e interpretazioni. Anche le stime relative a producibilità dell'impianto, autoconsumo, energia immessa in rete, risparmi economici e tempi di ritorno dell'investimento hanno carattere esclusivamente orientativo. L'ammissibilità dell'impresa, del progetto, delle singole spese e l'effettiva entità dell'agevolazione devono pertanto essere verificate caso per caso sulla base dell'Avviso, dei successivi chiarimenti ufficiali e delle caratteristiche specifiche dell'investimento. Per una valutazione puntuale dell'intervento e della relativa agevolazione, invitiamo a contattare direttamente Cogenlab S.r.l. UTILIZZO DEL SIMULATORE Il presente file, i relativi contenuti, la struttura di calcolo e le formule sono di proprietà di Cogenlab S.r.l. e sono messi a disposizione esclusivamente per finalità di consultazione e valutazione preliminare. La riproduzione, la diffusione, la cessione a terzi, la modifica o il riutilizzo del file, in tutto o in parte, per finalità diverse da quelle sopra indicate non sono consentiti senza preventiva autorizzazione di Cogenlab S.r.l. Proseguendo nell'utilizzo del file, l'utente dichiara di aver preso visione della presente avvertenza e di utilizzare il simulatore esclusivamente per le finalità indicate.
© Cogenlab S.r.l. — Tutti i diritti riservati

## Calcolatore
CALCOLATORE — AVVISO FONTI RINNOVABILI 2026 (Regione Umbria / Gepafin) - Sportello: dal 04/09/2026 h 12:00 al 31/12/2026 h 12:00, cronologico, senza graduatoria. |  |  |  | Comune | Zona assistita 107.3.c
Compilare esclusivamente le celle GIALLE con testo BLU. Tutto il resto è calcolato. I valori attualmente inseriti sono un ESEMPIO (media impresa, FV 108 kWp + accumulo 100 kWh) e vanno sostituiti con i dati del cliente. |  |  |  | Assisi (PG) | No
|  |  |  | Bastia Umbra (PG) | Si
|  |  |  | Bettona (PG) | Si
|  |  |  | Bevagna (PG) | No
A. ANAGRAFICA E QUALIFICA |  |  |  | Campello sul Clitunno (PG) | Si
Ragione sociale | Rossi SRL |  |  | Cannara (PG) | No
Comune dell'unità produttiva | Perugia (PG) |  |  | Cascia (PG) | Si
Comune in zona assistita art. 107.3.c? | No |  | Determinazione automatica sulla base dell'Allegato 9 dell'Avviso. Per il Comune di Terni la zona assistita riguarda soltanto specifiche sezioni censuarie: il simulatore segnala il caso come parziale e non applica automaticamente la maggiorazione finché non viene verificata la sezione. | Castel Ritaldi (PG) | Si
Dimensione del beneficiario | Media impresa |  | Classificazione ex Allegato I Reg. UE 651/2014, considerando imprese associate e collegate. | Castiglione del Lago (PG) | No
Riserva finanziaria di riferimento | PMI — 8.925.000 € |  |  | Cerreto di Spoleto (PG) | Si
|  |  |  | Citerna (PG) | Si
B. CONSUMI ELETTRICI (annualità completa a scelta, dal 2021) |  |  |  | Città della Pieve (PG) | No
Annualità di riferimento | 2025 |  | Utenza 'altri usi' intestata al richiedente e riferita alla medesima unità produttiva (art. 3 c. 4 lett. e). | Città di Castello (PG) | Si
Consumo annuo in fascia F1 | 140714 | kWh |  | Collazzone (PG) | Si
Consumo annuo in fascia F2 | 49005 | kWh |  | Corciano (PG) | No
Consumo annuo in fascia F3 | 28623 | kWh |  | Costacciaro (PG) | No
Potenza contrattuale POD | 200 | kW
Prezzo dell'energia medio | 0.22 | € |  | Deruta (PG) | Si
C. DIMENSIONAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE (art. 5) |  |  |  | Foligno (PG) | Si
Potenza FV massima ammissibile | 135.0854 | kWp | Formula dell'Avviso: (Consumo F1 × 1,2) / 1.200 | Fossato di Vico (PG) | Si
Potenza FV già esistente e in esercizio |  | kWp | Serve per il limite di capacità dell'accumulo. Nei progetti di solo accumulo su impianto esistente è il dato chiave. | Fratta Todina (PG) | No
Potenza FV di progetto | 108 | kWp |  | Giano dell'Umbria (PG) | No
Verifica potenza | OK — entro il massimale |  |  | Gualdo Cattaneo (PG) | Si
Limite A — 2 × (FV di progetto + FV esistente) | 216 | kWh |  | Gualdo Tadino (PG) | Si
Limite B — (F2+F3) × 1,2 / 365 | 255.2153 | kWh |  | Gubbio (PG) | Si
Capacità accumulo massima ammissibile | 216 | kWh | Il limite B premia i profili con consumi serali/notturni: ricettivo, sanitario, wellness, produzione su più turni. | Lisciano Niccone (PG) | No
Capacità accumulo di progetto | 100 | kWh |  | Magione (PG) | No
Verifica capacità | OK — entro il massimale |  |  | Marsciano (PG) | Si
|  |  |  | Massa Martana (PG) | No
D. COSTI E SPESA AMMISSIBILE (art. 6) |  |  |  | Monte Castello di Vibio (PG) | No
Costo unitario massimo FV (per fascia di taglia) | 1200 | €/kWp | Il massimale si applica al totale della componente, progettazione inclusa (art. 6 c. 1). | Montefalco (PG) | Si
Costo unitario FV proposto | 1200 | €/kWp | Solo materiali e installazione. La progettazione si somma a parte, ma il totale resta entro il massimale unitario. | Monteleone di Spoleto (PG) | Si
Scarto vs massimale FV | 0% |  | ≥10% = 10 punti; ≥20% = 20 punti sul criterio economico-finanziario. | Monte Santa Maria Tiberina (PG) | Si
Costo unitario massimo accumulo (per fascia) | 500 | €/kWh |  | Montone (PG) | Si
Costo unitario accumulo proposto | 500 | €/kWh |  | Nocera Umbra (PG) | Si
Scarto vs massimale accumulo | 0% |  |  | Norcia (PG) | Si
Materiali FV proposti (kWp × costo unitario) | 129600 |  | Costo pieno proposto: il massimale unitario è applicato più sotto, sul totale comprensivo di progettazione. | Paciano (PG) | No
Materiali accumulo proposti (kWh × costo unitario) | 50000 |  |  | Panicale (PG) | Si
Progettazione e DL — importo proposto | 8000 |  | Ammissibile solo se eseguita e fatturata da tecnico abilitato iscritto ad Albo. La consulenza sulla pratica di finanza agevolata NON è ammissibile. | Passignano sul Trasimeno (PG) | Si
Progettazione e DL ammissibile | 8000 |  | Max 10% del costo dei materiali e comunque ≤ 15.000 €. Rientra nel massimale unitario (art. 6 c. 1). | Perugia (PG) | No
Spesa ammissibile lorda (entro i massimali unitari) | 179600 |  | Tetto complessivo art. 6: 179600,0 € — comprensivo di progettazione | Piegaro (PG) | Si
Massimale di spesa per fascia | 350000 |  |  | Pietralunga (PG) | No
SPESA AMMESSA | 179600 |  |  | Poggiodomo (PG) | Si
Fattore di riduzione applicato | 100% |  | Se la spesa lorda supera il massimale di fascia, l'eccedenza resta ammissibile ma non finanziabile. | Preci (PG) | Si
Verifica spesa minima 25.000 € | OK |  |  | San Giustino (PG) | No
Investimento totale a bilancio (comprese quote non ammesse) | 179600 |  | Base civilistica dell'immobilizzazione. Rileva per l'iperammortamento, che non è limitato ai massimali dell'Avviso. | Sant'Anatolia di Narco (PG) | Si
|  |  |  | Scheggia e Pascelupo (PG) | No
E. FINANZIAMENTO AGEVOLATO E REMISSIONE DEL DEBITO (art. 4) |  |  |  | Scheggino (PG) | Si
Costituzione / partecipazione / impegno CER | Si |  | Un solo documento vale +5 punti percentuali di finanziamento E 10 punti di punteggio. Attenzione: se dichiarato e non realizzato il punteggio decade (art. 14 c. 8). | Sellano (PG) | Si
% finanziamento su componente FV | 70% |  |  | Sigillo (PG) | No
% finanziamento su componente accumulo | 65% |  |  | Spello (PG) | No
Spesa ammessa — componente FV | 129600 |  | Progettazione ripartita pro-quota e componente troncata al proprio massimale unitario. | Spoleto (PG) | Si
Spesa ammessa — componente accumulo | 50000 |  |  | Todi (PG) | No
Finanziamento su componente FV | 90720 |  |  | Torgiano (PG) | No
Finanziamento su componente accumulo | 32500 |  |  | Trevi (PG) | Si
FINANZIAMENTO AGEVOLATO TOTALE | 123220 |  |  | Tuoro sul Trasimeno (PG) | No
Esborso a carico dell'impresa al momento dell'investimento | 56380 |  | Investimento totale a bilancio meno finanziamento erogato in un'unica soluzione. | Umbertide (PG) | Si
% remissione del debito | 50% |  |  | Valfabbrica (PG) | No
REMISSIONE DEL DEBITO | 61610 |  | Riconosciuta a partire dal termine del preammortamento, previo esito positivo della rendicontazione. | Vallo di Nera (PG) | Si
Debito residuo da rimborsare | 61610 |  |  | Valtopina (PG) | No
Rata semestrale di ammortamento (12 rate) | 5302.5527 |  |  | Acquasparta (TR) | No
Interessi del periodo di preammortamento (12 mesi) | 1232.2 |  | Stima sul capitale pieno: nel primo anno la remissione non è ancora riconosciuta. | Allerona (TR) | No
Interessi complessivi stimati | 3252.8328 |  |  | Alviano (TR) | No
|  |  |  | Amelia (TR) | No
F. VERIFICA DELL'INTENSITÀ DI AIUTO (art. 15 — Reg. UE 651/2014 art. 41) |  |  |  | Arrone (TR) | No
Tasso di mercato di riferimento (stima) | 3.71% |  | Ipotesi CogenLab, da adattare al merito creditizio del cliente. L'ESL ufficiale è determinato da Gepafin. | Attigliano (TR) | No
ESL dell'abbattimento del tasso (stima prudenziale) | 8348.155 |  | Approssimazione: 1 anno di preammortamento sul capitale pieno + 6 anni sul capitale medio residuo. | Baschi (TR) | No
ESL complessivo | 69958.155 |  |  | Calvi dell'Umbria (TR) | No
Intensità di aiuto risultante | 38.95% |  |  | Castel Giorgio (TR) | No
Intensità massima ammessa (media ponderata sulle componenti) | 50.82% |  |  | Castel Viscardo (TR) | No
Verifica | OK — margine di 12% |  |  | Fabro (TR) | No
|  |  |  | Ferentillo (TR) | No
G. IPERAMMORTAMENTO (L. 199/2025 — cumulo ammesso dall'art. 16 c. 3 dell'Avviso) |  |  |  | Ficulle (TR) | No
Iperammortamento applicabile? | Si |  | Sì solo se: impresa con capienza fiscale IRES/IRPEF, moduli e celle in categoria b) o c) dell'elenco ENEA, prenotazione sulla piattaforma GSE, perizia asseverata e certificazione del revisore. | Giove (TR) | No
Base lorda (investimento a bilancio) | 179600 |  |  | Guardea (TR) | No
Nettizzazione — sovvenzioni sui medesimi costi | 69958.155 |  | La base è assunta al netto delle sovvenzioni ricevute sugli stessi costi ammissibili. Ipotesi prudenziale: si nettizza anche l'ESL del tasso agevolato. Da confermare con il commercialista. | Lugnano in Teverina (TR) | No
Base netta agevolabile | 109641.845 |  |  | Montecastrilli (TR) | No
Maggiorazione del costo deducibile | 197355.321 |  | Scaglione +180% fino a 2,5 mln €. Con i massimali di questo Avviso si resta sempre nel primo scaglione. | Montecchio (TR) | No
Aliquota IRES/IRPEF | 24% |  |  | Montefranco (TR) | No
RISPARMIO FISCALE COMPLESSIVO | 47365.277 |  | Non è un credito immediato: si fruisce come variazione in diminuzione lungo il piano di ammortamento del bene. Nessun effetto ai fini IRAP. | Montegabbione (TR) | No
Anni di ammortamento del bene | 11 |  | Aliquota fiscale impianti fotovoltaici tipicamente 9%. | Monteleone d'Orvieto (TR) | No
Risparmio fiscale medio annuo | 4305.9343 |  |  | Narni (TR) | Si
|  |  |  | Orvieto (TR) | No
H. SINTESI PER IL CLIENTE |  |  |  | Otricoli (TR) | No
Investimento totale | 179600 |  |  | Parrano (TR) | No
Quota finanziata | 123220
Esborso iniziale (dopo erogazione del finanziamento) | 56380 |  |  | Penna in Teverina (TR) | No
Remissione del debito (contributo a fondo perduto di fatto) | 61610 |  |  | Polino (TR) | No
Risparmio fiscale da iperammortamento | 47365.277 |  |  | Porano (TR) | No
SOSTEGNO PUBBLICO COMPLESSIVO | 108975.277 |  |  | San Gemini (TR) | Si
Copertura sull'investimento | 60.68% |  |  | San Venanzo (TR) | No
COSTO NETTO FINALE PER L'IMPRESA | 73877.5558 |  | Al lordo dell'attualizzazione: la remissione arriva dopo la rendicontazione, il risparmio fiscale si distribuisce sugli anni di ammortamento. | Stroncone (TR) | No
Punteggio stimato (foglio Punteggio) | 50 |  |  | Terni (TR) | Parzialmente — verificare sezione censuaria
Esito atteso | PRESENTABILE |  |  | Avigliano Umbro (TR) | No
Note on B21: Art. 5 c. 4: Pnom FV max = (Consumo annuo F1 x 1,2) / 1.200. Solo la fascia F1, su un'annualita' completa a scelta del beneficiario a partire dal 2021.
Note on B27: Art. 5 c. 5: Esto max = MIN[2 x (Pnom FV nuovo + Pnom FV esistente); (F2+F3) x 1,2 / 365].

## Scheda Cliente
Avviso Fonti Rinnovabili 2026 — Regione Umbria
Simulazione preliminare · PR FESR Umbria 2021-2027, Azione 2.2.1 Finanziamento agevolato all'1,00% con remissione parziale del debito
Rossi SRL |  |  | Perugia (PG) · Media impresa · Simulazione del 29/08/2026
1. L'INTERVENTO PROPOSTO
Impianto fotovoltaico |  |  | 108 |  | Dimensionato sui consumi in fascia F1
Sistema di accumulo |  |  | 100 |  | Dimensionato sui consumi in fascia F2 e F3
Impianto fotovoltaico già in esercizio |  |  | 0
Investimento complessivo |  |  | 179600
di cui riconosciuto ammissibile dall'Avviso |  |  | 179600 |  | Al netto dei massimali di costo unitario e di spesa
2. IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE UMBRIA
Finanziamento agevolato erogato |  |  | 123220 |  | Erogato in un'unica soluzione dopo la firma del contratto
Esborso a carico dell'azienda |  |  | 56380 |  | Quanto serve effettivamente per realizzare l'impianto
Remissione del debito (quota a fondo perduto) |  |  | 61610 |  | Quota di finanziamento che NON dovrà essere restituita
Debito residuo da rimborsare |  |  | 61610
Rata semestrale (12 rate, tasso 1,00%) |  |  | 5302.5527 |  | Dopo 12 mesi di preammortamento
Interessi complessivi sull'intera operazione |  |  | 3252.8328
3. IL VANTAGGIO FISCALE — Iperammortamento (Legge di Bilancio 2026)
Maggiorazione del costo deducibile |  |  | 197355.321 |  | Deduzione aggiuntiva rispetto al costo effettivo
Risparmio fiscale complessivo |  |  | 47365.277
Risparmio fiscale medio annuo |  |  | 4305.9343 |  | Ripartito lungo il piano di ammortamento del bene
Il beneficio è calcolato sul costo al netto del contributo regionale e richiede capienza fiscale. Non produce effetti ai fini IRAP. Da confermare con il vostro consulente fiscale.
4. IL RISULTATO COMPLESSIVO
Sostegno pubblico totale |  |  | 108975.277 |  | Remissione del debito + risparmio fiscale
Copertura sull'investimento |  |  | 60.68%
Costo netto finale per l'azienda |  |  | 73877.5558 |  | Investimento meno sostegno, compresi gli interessi
5. L'EFFETTO IN BOLLETTA
Energia prodotta ogni anno dal nuovo impianto |  |  | 135000 |  | Stima su produzione specifica di 1.250 kWh/kWp
Energia autoconsumata ogni anno nuovo FV |  |  | 89496.2963 |  | 66.29%
Energia autoconsumata in più con batteria |  |  |  | 16200 | 12%
Energia autoconsumata totale |  |  |  | 105696.2963 | 78.29%
Risparmio annuo stimato in bolletta |  |  | 23253.1852
Impegno annuo per il rimborso |  |  | 10605.1055 |  | Per 6 anni, dopo il preammortamento
Saldo annuo di cassa durante il rimborso |  |  | 12648.0797 |  | Se positivo, l'operazione si autofinanzia
CO₂ evitata ogni anno |  |  | 25.059
[5 empty] | Tempo di rientro (anni) | 3
[5 empty] | Pay Back Period | 2.7726
[5 empty] | T.I.R. COST | 34.44%
Dati grafico 3 — Ritorno dell'investimento
Anno | Flusso di cassa cumulato
0 | -56380
1 | -30053.0805
2 | -13099.0665
3 | 3854.9474
4 | 20808.9614
5 | 37762.9754
6 | 54716.9894
7 | 71671.0034
8 | 99230.1229
9 | 126789.2423
10 | 154348.3618
11 | 181907.4813
12 | 205160.6665
13 | 228413.8516
14 | 251667.0368
15 | 274920.222
6. TEMPI E CONDIZIONI
▪ Lo sportello apre il 4 settembre 2026 alle ore 12:00 e chiude il 31 dicembre 2026. Le domande sono istruite in ordine cronologico di invio fino a esaurimento delle risorse: chi presenta prima ha la precedenza.
▪ Nessun ordine, preventivo accettato, acconto o inizio lavori prima dell'invio della domanda: le spese sostenute prima non sono ammissibili.
▪ L'intervento va completato entro 15 mesi dall'erogazione del finanziamento. La remissione del debito è riconosciuta dopo la verifica della rendicontazione.
▪ La simulazione include la maggiorazione prevista per le imprese che aderiscono a una Comunità Energetica Rinnovabile: +5 punti percentuali sul finanziamento e 10 punti di punteggio.
▪ CogenLab segue l'intero percorso: dimensionamento, progetto, predisposizione della domanda, realizzazione e rendicontazione.
Simulazione preliminare a scopo informativo, elaborata sui dati forniti dal cliente e sui parametri dell'Avviso pubblicato nel BUR Regione Umbria n. 36 del 23/07/2026 (DGR n. 608/2026). Non costituisce offerta contrattuale né garanzia di ammissione all'agevolazione: importi ed esiti definitivi sono determinati da Gepafin S.p.A. all'esito dell'istruttoria, comprensiva della valutazione del merito creditizio. Il vantaggio fiscale è indicativo e va verificato con il proprio consulente.
CogenLab S.r.l. · Energy Service Company · Umbria
AREA DI LAVORO — non compare nella stampa né nella copia
Prezzo energia elettrica (€/kWh) |  |  |  | 0.22
Quota di autoconsumo solo nuovo FV |  |  |  | 66.29%
Quota di autoconsumo FV+ batteria |  |  |  | 78.29%
Quota di autoconsumo prima dell'intervento
Fattore emissivo rete elettrica (kg CO₂/kWh) |  |  |  | 0.28
Stima automatica e semplificata dell'autoconsumo: per il solo FV considera i consumi nelle fasce F1/F2, la potenza contrattuale del POD e la potenza FV; per FV + batteria considera anche F2+F3, il surplus FV disponibile, rendimento round-trip del 90% e fino a 180 cicli equivalenti/anno. La stima è indicativa: per un dimensionamento puntuale sono necessari i profili di consumo e produzione almeno quartorari.
Dati grafico 1
Remissione del debito | 61610
Risparmio fiscale | 47365.277
A carico dell'azienda | 70624.723
Dati grafico 2
€/anno
Risparmio in bolletta | 23253.1852
Rata del finanziamento | -10605.1055
Saldo netto | 12648.0797
Dati grafico 3 — Ritorno dell'investimento
Anno | Flusso di cassa cumulato | Andamento
0 | -56380 | -56380
1 | -30053.0805 | -30053.0805
2 | -13099.0665 | -13099.0665
3 | 3854.9474 | 3854.9474
4 | 20808.9614 | 20808.9614
5 | 37762.9754 | 37762.9754
6 | 54716.9894 | 54716.9894
7 | 71671.0034 | 71671.0034
8 | 99230.1229 | 99230.1229
9 | 126789.2423 | 126789.2423
10 | 154348.3618 | 154348.3618
11 | 181907.4813 | 181907.4813
12 | 205160.6665 | 205160.6665
13 | 228413.8516 | 228413.8516
14 | 251667.0368 | 251667.0368
15 | 274920.222 | 274920.222
Tempo di rientro (anni) | 3
Tempo di rientro (anni) | 2.7726

## Parametri
PARAMETRI DELL'AVVISO — non modificare
Fonte: Avviso Fonti Rinnovabili 2026, PR FESR Umbria 2021-2027 Azione 2.2.1, pubblicato nel BUR Regione Umbria Serie Avvisi e Concorsi n. 36 del 23/07/2026 (DGR n. 608/2026, CUP I68I25000270009). Soggetto gestore: Gepafin S.p.A.
TABELLA 1 — Parametri per dimensione del beneficiario (art. 4, 6 e 15)
Fascia | % fin. FV | % fin. accumulo | % remissione | Intensità max FV | Intensità max accumulo | Spesa max | Riserva finanziaria
Libero professionista / Lavoratore autonomo | 80% | 80% | 50% | 65% | 50% | 350000 | PMI — 8.925.000 €
Microimpresa | 80% | 80% | 50% | 65% | 50% | 350000 | Micro — 2.125.000 €
Piccola impresa | 80% | 80% | 50% | 65% | 50% | 350000 | PMI — 8.925.000 €
Media impresa | 65% | 60% | 50% | 55% | 40% | 350000 | PMI — 8.925.000 €
Grande impresa | 50% | 50% | 40% | 45% | 30% | 700000 | Grandi — 5.950.000 €
Nota: la % di finanziamento è incrementata di 5 punti percentuali in caso di costituzione, partecipazione o impegno di adesione a una CER (art. 4 c. 2). L'intensità massima di aiuto è incrementata di 5 punti percentuali per interventi in zone assistite ex art. 107.3.c TFUE (art. 15 c. 3, Allegato 9 — Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027).
TABELLA 2 — Costi massimi unitari ammissibili (art. 6 c. 1)
Impianto fotovoltaico |  | Sistema di accumulo
Impianti inferiori a 50 kWp | 1400 | Fino a 20 kWh | 800
Da 50 kWp fino a 200 kWp | 1200 | Fino a 50 kWh | 650
Superiori a 200 kWp | 1000 | Fino a 100 kWh | 500
|  | Oltre 100 kWh | 400
TABELLA 3 — Parametri generali
Produzione specifica standard FV | 1250 | art. 5 c. 4
Maggiorazione consumi per dimensionamento | 20% | art. 5 c. 4 e 5
Spesa minima ammissibile | 25000 | art. 6 c. 4
Progettazione e DL — quota max su materiali | 10% | art. 6 c. 1
Progettazione e DL — tetto assoluto | 15000 | art. 6 c. 1
Tasso di interesse del finanziamento | 1% | art. 4 c. 1
Durata preammortamento (mesi) | 12 | art. 4 c. 1
Durata ammortamento (mesi) | 72 | art. 4 c. 1
Numero rate semestrali di ammortamento | 12 | art. 4 c. 1
Maggiorazione CER sulla % di finanziamento | 5% | art. 4 c. 2
Maggiorazione intensità aiuto zone 107.3.c | 5% | art. 15 c. 3
Punteggio minimo di ammissibilità | 30 | art. 11 c. 2
Rendicontazione minima sulla spesa ammessa | 70% | art. 14 c. 7
TABELLA 4 — Iperammortamento (L. 199/2025 art. 1 cc. 427-436; DM MIMIT-MEF 4-7 maggio 2026)
Maggiorazione — quota fino a 2.500.000 € | 180%
Maggiorazione — quota da 2,5 a 10 mln € | 100%
Maggiorazione — quota da 10 a 20 mln € | 50%
Vincoli: la base di calcolo è assunta al netto delle sovvenzioni ricevute sui medesimi costi (nettizzazione). Per il fotovoltaico moduli e celle devono rientrare nelle categorie b) o c) dell'elenco ENEA. Il beneficio rileva ai soli fini IRPEF/IRES (non IRAP) e richiede capienza fiscale. Occorrono le comunicazioni sulla piattaforma GSE, la perizia asseverata e la certificazione del revisore.
Fonte — elenco ufficiale Comuni italiani | https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-italiani.xlsx
Nota zona assistita | Allegato 9: Narni e San Gemini interamente ricompresi; Terni soltanto per specifiche sezioni censuarie.

## Punteggio (hidden)
AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO (art. 11)
Il punteggio NON forma graduatoria (art. 10 c. 7): è solo soglia di ammissibilità. Servono almeno 30 punti su 75 — superata la soglia, conta esclusivamente l'ordine cronologico di invio. Non sacrificare marginalità o qualità dei componenti per punti che non servono.
Criterio | Max | Punteggio | Come si ottiene
Qualità tecnica del progetto (obiettivi, materiali, prestazione ambientale, cantierabilità) | 20 | 20 | Valutato dal Comitato tecnico. La leva controllabile è la cantierabilità: titoli abilitativi già esecutivi al momento della domanda.
Qualità tecnica dei componenti (efficienza moduli, rendimento europeo inverter ≥ 98%) | 10 | 10 | Schede tecniche ufficiali di moduli e inverter allegate alla domanda. La soglia di efficienza dei moduli va confermata a Gepafin.
Contributo alla produzione FER con sistemi di accumulo | 10 | 10 | Punteggio pieno ai progetti integrati FV + accumulo. Nei progetti di solo accumulo l'attribuzione è da chiarire con Gepafin.
Contenimento dei costi unitari rispetto ai massimali | 20 | 0 | 10 punti se lo scarto è ≥ 10%, 20 punti se ≥ 20%. Con entrambe le componenti vale il MINORE dei due punteggi.
Certificazione ISO 50001 (o impegno a conseguirla entro la rendicontazione) | 3 | 0 | Allegato 16. Impegno sufficiente in fase di domanda, ma va poi realizzato.
Impresa giovanile e/o femminile | 2 | 0 | Criteri dell'Allegato 8.
Costituzione o partecipazione a una CER | 10 | 10 | Autocertificazione, anche di solo impegno all'adesione. Vale anche +5 punti percentuali sul finanziamento.
TOTALE | 75 | 50
Soglia minima di ammissibilità |  | 30
Esito |  | AMMISSIBILE

## Check bancabilità
PRE-QUALIFICA DEL CLIENTE — da fare al primo contatto
Gepafin è intermediario finanziario vigilato ex art. 106 TUB e istruisce il merito creditizio: un cliente non bancabile fa perdere settimane. Un solo 'No' sui punti 1-6 blocca la pratica.
Verifica | Esito | Riferimento
Nessuna esposizione a sofferenza in Centrale dei Rischi negli ultimi 36 mesi | Si | art. 3 c. 4 lett. k
Non classificabile in Fascia 5 del modello di rating del Fondo di Garanzia PMI | Si | art. 3 c. 4 lett. l
Nessun insoluto pregresso su strumenti della Regione Umbria o di società controllate | Si | art. 3 c. 4 lett. m-o
Polizza catastrofale ex L. 213/2023 c. 102 stipulata e quietanzata | Si | art. 3 c. 4 lett. u
DURC regolare e nessuna cartella di pagamento oltre la soglia art. 48-bis DPR 602/73 | Si | art. 3 c. 4 lett. q, s
ATECO primario ammissibile (esclusi A, D, K, L, O, T, U e tabacco) | Si | art. 3 c. 4 lett. c, d
Utenza elettrica 'altri usi' intestata al richiedente sull'unità produttiva | Si | art. 3 c. 4 lett. e
Immobile accatastato, agibile e urbanisticamente conforme | Si | art. 5 c. 6
Se in locazione: titolo registrato con durata fino a fine ammortamento + autorizzazione del proprietario | Si | art. 3 c. 6 — Allegati 5 e 7
Nessun ordine, preventivo accettato, acconto o inizio lavori prima della domanda | Si | art. 6 c. 1 e art. 8 c. 4
Fornitori non riconducibili a soci, amministratori o parenti entro il terzo grado | Si | art. 7 c. 1 lett. h
Collaudatore terzo individuato, diverso dal progettista e senza cointeressenza con i fornitori | Si | art. 14 c. 4 lett. b
SPID/CIE, PEC attiva, firma digitale del legale rappresentante, marca da bollo 16 € | Si | art. 9 c. 3
Se FV a terra: dichiarazione di screening climatico (Allegato 19) predisposta | Si | art. 20
Punti ancora aperti | 0